Рисін Д.В. Модернізація водонапірної башти Рожновського [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»] / Наук. кер.: к.т.н., доц. А.М. Тігарєв; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2023. 51. с.

Анотація

Об’єкт дослідження – система автоматизація технологічного процесу роботи водонапірної башти Рожновського.

Мета роботи – модернізація системи керування температури води у трубопроводі.

У роботі запропонована двопозиційна система регулювання температури води у трубопроводі , яка дозволяє уникнути аварійних ситуацій у технологічному процесі подачі води.

Для цього розроблена структурна система стабілізації підтримання заданої температури води. На її основі розроблена математична модель і проведене моделювання показало їх працездатність. Розроблена модернізована система автоматизації водонапірної башти Рожновського на сучасних засобах автоматизації. Виконано програмування ПЛК на мовах програмування за стандартом МЕК-61131-3. Модернізація системи дозволить досягти необхідної якості регулювання.

Ключові слова: подача води, водонапірна башта Рожновського, параметрична схема, математична модель, передатна функція, ПІ-регулятор, ПЛК, схема автоматизації.