Романовський О.Є. Основні аспекти та особливості метрологічного забезпечення медичної діагностики та забезпечення її якості [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 175 Інформаційно-вимірювальні технології; ОПП «Інженерія якості»] / Наук. кер.:  доцент А.Л. Передерко; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 81 с.

Анотація

В даній кваліфікаційній роботі «Основні аспекти та особливості метрологічного забезпечення медичної діагностики та забезпечення її якості» досліджуються особливості та основні аспекти метрологічного забезпечення медичних діагностичних досліджень, основні аспекти і особливості забезпечення якості діагностичних досліджень, зокрема розглянуто саме поняття якості медичної діагностики та її значення, розглядається питання забезпечення точності та достовірності результатів медичних діагностичних досліджень, досліджуються питання проведення внутрішньої оцінки (внутрішнього аудиту) як інструменту управління якістю та безпекою медичної діагностики, розглядаються питання стандартизації медичних діагностичних вимірювань із застосуванням стандартних операційних проб, аналізуються особливості персоналу медичних лабораторій та управління персоналом.

Об'єкт дослідження – метрологічні аспекти забезпечення точності та достовірності та процеси, що стосуються забезпечення якості результатів медичних діагностичних досліджень.

Предмет дослідження – методики, інструменти та організаційні рішення, що забезпечують точність, достовірність та якість результатів медичних лабораторних досліджень.

Мета дослідження: аналіз, розробка та впровадження нових підходів і методів з метою підвищення точності і достовірності результатів медичних лабораторних досліджень з урахуванням потреб і очікувань клієнтів щодо якості наданих послуг.

Загальна характеристика кваліфікаційної магістерської роботи: 81 сторінок основного тексту, 3 розділи, 14 слайдів, 5 таблиць, 11 рисунків і 38 використаних джерела літератури.

Ключові слова: метрологічне забезпечення, діагностика, медичні дослідження, лабораторія, точність, достовірність, повірка, калібрування, калібратор, еталонний зразок, якість, стандартизація, стандартні проби, міжнародні стандарти.