Кевлов М.О. Удосконалення системи керування насосної станції першого підйому [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»] / Наук. кер.: ст. викладач С.Д. Асабашвілі; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 121 с.

Анотація

Метою роботи є розробка удосконаленої системи керування насосною станцією першого підйому з використанням сучасних технологій автоматизації для підвищення її енергоефективності та надійності.

Об’єкт дослідження - насосні станції першого підйому в системах водопостачання.

Методи дослідження -  вивчення існуючих методів і технологій керування насосними станціями, аналіз їх переваг та недоліків.

У роботі  проведено удосконалення системи керування насосною станцією.

Ключові слова: автоматизація, схема автоматизації, насосна станція першого підйому, енергоефективність, надійність, удосконалення.

.