Бесчастна Л.Б. Модернізація системи охолодження води у градирні [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»] / Наук. кер.: ст.викл. Т.Д. Марколенко; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2023. 68. с.

Анотація

Об’єкт дослідження – система автоматизація технологічного процесу охолодження води у градирні.

Мета роботи – модернізація системи керування градирнею.

В роботи запропонована каскадна система регулювання кількості обертів вентилятора та система регулювання охолодження води, яка дозволяє забезпечити умови безперервності технологічного процесу подачі охолодженої води на обладнання, зменшити можливість виникнення аварійних ситуацій при охолодженні води.

Для цього розроблені структури систем стабілізації кількості обертів вентилятора та системи підтримання охолодження води. На їх основі розроблені математичні моделі і проведено моделювання, яке показало їх працездатність. Розроблена модернізована система автоматизації градирні із застосуванням сучасних технологій автоматизації. Виконано програмування ПЛК на мовах програмування за стандартом МЕК-61131-3. Модернізація системи дозволить досягти необхідної якості регулювання.

Ключові слова: охолодження води, вентиляторна градирня, параметрична схема, математична модель, ПІ-регулятор, схема автоматизації.