Жуйко М.О. Побудова ІВС на базі інтерфейсу ІЕЕЕ-488.2 та програмування приладів з використанням мови зовнішнього інтерфейсу SCPI [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»] / Наук. кер.: к.т.н., доц. Г.М. Єргієв; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2023. 52. с.

Анотація

Об’єкт дослідження – інформаційно-вимірювальна система та магістраль інтерфейсу ІЕЕЕ-488.

Мета роботи – розробка та побудова ІВС на основі інтерфейсу ІЕЕЕ-488 та програмуванні пристроїв з використанням мови зовнішнього інтерфейсу SCPI.

Метод розроблення – розробка системи, що базується на інтерфейсі ІЕЕЕ-488.2 та використовує мову зовнішнього інтерфейсу SCPI, може включати наступні кроки: Аналіз вимог, проектування архітектури, розробка програмного забезпечення, тестування та налагодження.

Актуальність – побудова ІВС з використанням мови SCPI є актуальною для розв’язання завдань автоматизації, контролю та вимірювання у різних галузях промисловості, наукових дослідженнях та інженерії.

Основні результати роботи – була розроблена програмно-апаратна система, яка забезпечує зв'язок та взаємодію між комп'ютером та приладами за допомогою стандартизованого інтерфейсу ІЕЕЕ-488.2. Також Було використано мову SCPI для комунікації з приладами та передачі команд, що дозволило здійснювати керування та отримання даних з вимірювальних пристроїв. В кінці проведено випробування ІВС та перевірку її працездатності, а також встановлено надійність та відповідність передбаченим функціям і вимогам. Отримані результати підтверджують можливість успішної побудови ІВС на базі інтерфейсу ІЕЕЕ-488.2 та програмування приладів з використанням мови SCPI.

Ключові слова: інтерфейс ІЕЕЕ-488, мова зовнішнього інтерфейсу SCPI, магістраль, місцеве керування, шина загального керування, стандарт SCPI.