Усенко В. В. Розробка програмного забeзпeчeння для визначeння показникiв eкосистeми в примiщeннi SMART лабораторії ДУІТЗ [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення; ОПП «Інженерія програмного забезпечення»] / Наук. кер.: к.т.н., ст. викл. В.Б. Русаловський; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса: ДУІТЗ, 2024. 80 с.

Анотація

У випускній магістерській роботі проведено дослідження програмно - апаратної частини пристроїв для автоматизованого моніторингу параметрів мікроклімату приміщень та базових програмних модулів для програмування мікроконтролерів Arduino ; аналіз особливостей програмування датчиків ; зроблено опис програмних функцій для програмування: цифрового датчика вологості та температури, датчик освітленості, датчика газу та диму; розроблені скетчі програмного коду, які показує як застосовується бібліотеки для виведення показників датчиків вологості та температури, датчик освітленості, датчика газу та диму. Зроблені висновки та рекомендації щодо впровадження розроблених апаратно-програмних рішень для визначeння показникiв eкосистeми в примiщeннi SMART лабораторії ДУІТЗ.

Ключові слова: ЕКОСИСТЕМА, МІКРОКЛІМАТ ПРИМІЩЕННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕПЕЧЕННЯ, АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ РІШЕННЯ