Якименко О.Є. Автоматизація ділянки біологічного очищення стічних вод за допомогою аеротенку [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»] / Наук. кер.: ст.викл. С.Д. Асабашвілі; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2023. 75. с.

Анотація

В роботі описаний та проаналізований технологічний процес біологічного очищення води за допомогою аеротенку, створена параметрична схема об'єкта управління, обґрунтовано основні функції для подальшої автоматизації цього етапу, а також аргументований вибір давачів виконавчих механізмів і ПЛК для автоматизації зазначеного об'єкта управління.

Визначені основні технічні вимоги до процесу роботи контролю рівня рідин в аеротенку, концентрації забруднень у воді та процесу аерації стічної води. Було проведено автоматизацію технологічного процесу біологічного очищення стічної води за допомогою аеротенку. Моделювання в середовищі Matlab – Simulink показало правильність обчислень та параметрів налаштування ПІ регулятора.

Проведена робота може бути використана для модернізації існуючих систем стабілізації кисню в стічній воді  аеротенку під час її біологічного очищення та при проектуванні нових.

Ключові слова: автоматизація, аеротенк, концентрація забруднень, стічні води, контроль рівня, функціональний аналіз.