Решітко І.В. Синергетична система керування котлоагрегатом [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»] / Наук. кер.: к.т.н., доц. А.О. Стопакевич; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 94. с.

Анотація

Предмет дослідження – синергетичне керування барабанним котлом

Об’єкт дослідження – процеси керування барабанним котлом

Мета дослідження – розробити синергетичний регулятор, який враховує особливості нелінійної поведінки барабанного котла

Задачі дослідження:

1. Розробити методику для програмного розрахунку необхідних параметрів промислового котла великої продуктивності.

2. Сформулювати задачу синтезу синергетичної систему керування паровим котлом за параметрами, які отримані в результаті програмного розрахунку

3. Дослідити перехідні процеси в математичній моделі синтезованої системи керування  для котла великої продуктивності.

Практична цінність – результати дослідження методів можуть бути використані при розробці сучасних систем керування в системах автоматизації парових барабанних котлів.

Ключові слова: зворотній, зв’язок, регулятор, синергетика, барабанний, паровий, котел, ефективність, нелінійний, математична, модель.