Зінченко Р.М. Метрологічне забезпечення випробувань тероздвижної плівки [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 175 Інформаційно-вимірювальні технології; ОПП «Інженерія якості»] / Наук. кер.: доцент Л.Т. Зіангірова; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 62 с.

Анотація

Мета роботи: дослідити та розробити метрологічне забезпечення випробування термозбіжної плівки.

В ході роботи були досліджені та проаналізовані існуючі поняття самого метрологічного забезпечення, його основ

Приведені загальні принципи, за якими проводиться випробування , термозбіжної плівки

Основний акцент в магістерській дипломній роботі був зроблений вибір сучасних засобів вимірювань, випробувального обладнання та  допоміжного устатковання для випробування термозбіжної плівки.

Розрахована економічна ефективність впровадження нових засобів вимірювальної техніки для проведення випробувань.

Результати даної роботи будуть використані при акредитації випробувальної лабораторії.

Ключові слова метрологічне забезпечення, засоби вимірювальної техніки, випробування, термозбіжна плівка.