Комаров С.О. Удосконалення методів підтвердження відповідності технічних характеристик пульсоксиметрів [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 175 Інформаційно-вимірювальні технології; ОПП «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції»] / Наук. кер.:  ст викладач. В.І. Солодка; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 69 с.

Анотація

Об’єкт дослідження – пристрій пульсоксиметрії на базі мікропроцесору STM32.

Мета роботи – є дослідження та створення пристрою цифрової пульсоксиметрії на базі мікропроцесора STM32.

Метод дослідження – аналітичний з використанням комп’ютерних технологій.

У магістерській роботі детально розглянуто функціональні принципи пульсоксиметрії, методи розрахунку насичення крові киснем та питання точності вимірювання за допомогою пульсоксиметрії. Описано розробку апаратної частини цифрового пристрою пульсоксиметрії, в якій спроектовано основні функціональні блоки пристрою.

Також міститься інформація про програмне забезпечення, що використовувалося в роботі.

Насамкінець надано інформацію про охорону праці та безпеку в надзвичайних ситуаціях.

Ключові слова: ПУЛЬСОКСИМЕТРИ, САТУРАЦІЯ КРОВІ КИСНЕМ, СSTM32, SPO2, ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВИМІРЮВАННЯ.