Мазур О.А. Розробка MPPT-контролера автономної сонячної електростанції [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка; ОПП «Телекомунікації та радіотехніка»] / Наук. кер.: Л.В. Бубенцова; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса: ДУІТЗ, 2024. 70 с.

# Анотація

Магістерська робота присвячена розробці високоефективного MPPT-контролера для автономної сонячної електростанції (СЕС), що забезпечує максимальний відбір потужності з сонячних панелей і підходить для різних типів акумуляторних батарей. У роботі проведено детальний аналіз видів сонячних електростанцій, зокрема автономних СЕС, та досліджено особливості роботи контролерів заряду батареї. Проведено порівняння різних типів контролерів і обрано MPPT-контролер для покращення роботи автономної СЕС. Описано ключові функціональні блоки контролера, а також запропоновано удосконалення його схеми для покращення технічних характеристик.

Ключові слова: сонячна електростанція, контролер заряду сонячної батареї, MPPT-контролер, buck-boost-перетворювач, контроль струму.