Постоваров Ю. В. Особливості застосування тензометричних датчиків вимірювання маси у платформних вагах [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 171 Електроніка; ОПП «Електроніка»] / Наук. кер.:  к.п.н., доц. О. І. Кисельова; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 62 с.

Анотація

Мета роботи: проаналізувати особливості застосування тензометричних датчиків вимірювання маси у платформних вагах та визначити основні параметри, які впливають на якість кінцевого продукту.

У магістерській роботі автором висвітлені наступні питання: переваги електронних ваг, особливості платформних ваг, законодавче регулювання використання ваг, метрологічні та  технічні характеристики платформних ваг, характеристика та принцип роботи тензодатчиків, типи тензодатчиків, діагностика тензодатчиків, залежність точності вимірювання ваги від кількості тензодатчиків, порівняння аналогових та цифрових тензодатчиків. Також проведений аналіз ринку тензодатчиків та зроблений висновок про те,  що найкращим вибором виступають тензодатчики середнього цінового сегменту, які мають відмінну якість та оправдують вартість.

Практична складова дипломної роботи втілена в аудиті ваговимірювального обладнання  мережі магазинів «ГУРМАН» з подальшими висновками.

Ключові слова: ваги, платформні, тензодатчик, якість.