Шевцов С.О. Технохімічний контроль у виробництві безалкогольних напоїв [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 175 Інформаційно-вимірювальні технології; ОПП «Інженерія якості»] / Наук. кер.: доцент М.І. Сичов; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 60 с.

Анотація

В дипломній роботі приведенні данні параметрів яким повинна відповідати питна вода, приведені джерела забруднення внутрішніх водойм, методи та схеми очищення води.

Розглянуто принципи роботи бювету як альтернативного джерела водопостачання, приведений внутрішній устрій бювету, обґрунтування регламенту технологічного процесу водообробки на станції бюветного водопостачання.

Розглянуто принципи роботи  установки зворотного осмосу RO-1000.

Ключові слова: питна вода, оцінка якості, технохімічний контроль, напої.