Замашкіна А.О. Удосконалення системи керування орієнтацією сонячних панелей [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»] / Наук. кер.: ст. викладач С.Д. Асабашвілі; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 63 с.

Анотація

Метою роботи є розробка удосконаленої системи керування орієнтацією сонячних панелей, з використанням IMU та моделі визначення положення сонця.

У роботі проведено:

– аналіз існуючих систем керування орієнтацією сонячних панелей;

– вибір та обґрунтування використання IMU;

– розроблено алгоритм та створена модель системи керування орієнтацією  сонячних панелей, за допомогою актуаторів на основі даних від сенсорів IMU та моделі визначення положення сонця та розроблені рекомендації щодо подальшого розвитку системи.

Ключові слова: автоматизація, схема автоматизації, сонячні панелі, орієнтація, актуатор, визначення положення сонця