Чумак А.Ю. Удосконалення методів повірки цифрових осцилографів [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 175 Інформаційно-вимірювальні технології; ОПП «Інженерія якості»] / Наук. кер.: ст. викладач В.І. Солодка; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 69 с.

Анотація

Об’єкт дослідження – пристрій використованний для вимірювання та запису параметрів електричного сигналу. Практичне застосування: для перевірки та ремонту апаратури в лабораторіях, на заводах та в аматорських розробках.

Мета роботи – удосконалення повірки розробленного робочого пристрою «портативного осцилографу». Осцилограф дозволяє дослідити сигнал у вибраному вузлі у даний момент часу, відобразити його на дисплеї.

Метод дослідження – аналітичний з використанням комп’ютерних технологій.

У магістерській роботі детально розкриваються принципи функціонування існуючих осцилографів, опис основних систем та органів управління, а також були розглянуті характеристики цифрових осцилографів. Була розроблена структурна схема портативного цифрового  осцилографа, на основі чого була розроблена загальна удосконалена методика повірки цифрових осцилографів.

Один розділ містить інформацію про програмне забезпечення, що використовуються в роботі.

Наприкінці наведено відомості з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.

Опублікована науково робота в матеріалах конференції згідно за темою спеціальністю метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Ключові слова: ОСЦИЛОГРАФИ, ПОВІРКА, ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ, МЕТРОЛОГИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СИГНАЛ.