Сагайдак В.С. Дослідження ефективності автоматизованих систем керування теплоспоживанням [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 175 Інформаційно-вимірювальні технології; ОПП «Інженерія якості»] / Наук. кер.:  доцент А.А. Габер; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 54 с.

Анотація

В даній кваліфікаційній роботі «Дослідження ефективності автоматизованих систем керування теплоспоживанням» досліджуються питання існуючих систем транспортування теплоспоживанням та їх впливу на енергозбереження; методика оцінки ефективності АСКТ; вплив АСКТ на рівень комфорту та стабільність температурних умов у приміщеннях; метрологічне забезпечення АСКТ; рекомендації щодо вибору та впровадження системи для використання в різних умовах.

Об'єкт дослідження – процеси управління теплоспоживанням у будівлях за допомогою автоматизованих систем.

Предмет дослідження – ефективність автоматизованих систем керування теплоспоживанням у контексті енергозбереження та економічної вигоди.

Мета дослідження: визначення ефективності автоматизованих систем водіння теплоспоживанням та розробка рекомендацій щодо їх впровадження з метою зменшення енергетичних витрат і підвищення енергоефективності об'єктів.

Загальна характеристика кваліфікаційної магістерської роботи: 54 сторінок основного тексту, 5 розділів, 10 слайдів, 10 таблиць, 3 рисунки і 45 використаних джерела літератури.

Ключові слова: теплоспоживання, автоматизовані системи керування, метрологічне забезпечення, визначення ефективності.